关于对益海（连云港）粮油工业有限公司35吨锅炉车间除尘脱硫系统改造项目环评表的批复

益海（连云港）粮油工业有限公司：

你公司报批的《35吨锅炉车间除尘脱硫系统改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、连云区环保局预审意见（连区环表初〔2015〕5号）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于墟沟大港路港务局四公司，工程估算投资740万元（均为环保投资），将现有多管除尘器改为布袋除尘加石灰石脱硫装置，并对公用工程进行适应性改造。

项目属环保工程，工程实施后削减了烟尘、SO2等大气污染物的排放量。根据“报告表”评价结论、连云区环保局预审意见，在严格落实“报告表”中各项污染防治措施和环境风险防范措施的前提下，从环保角度考虑，你公司35吨锅炉车间除尘脱硫系统改造项目具有环境可行性。

二、原则同意连云区环保局预审意见。你公司在项目的工程设计、建设和运营过程中，须认真落实“报告表”中提出的各项环保要求，确保环保设施“三同时”到位，各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作：

1、全面落实“报告表”及本批复中的各项环保要求，确保项目施工期的各项环境污染防控措施执行到位、污染物稳定达标排放。

2、加强施工管理。采取有效措施，减少扬尘、噪声对周围敏感目标的影响，不得产生扬尘、噪声扰民。

3、须选用成熟可靠的除尘脱硫工艺和设备。落实《报告表》提出的各项废气防治措施，确保锅炉废气达标排放。确保烟气污染物排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1规定限值要求。采取有效措施减少粉尘无组织废气排放，确保厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。对氮氧化物超标情况，须尽快完善脱硝治理措施改造，确保氮氧化物达标排放。

4、按照“清污分流、雨污分流”的完善厂区排水系统，不断提高水的利用率。施工废水经隔油池及沉淀池收集后妥善处置，不得外排；营运期不新增生活污水，生产废水统一排至厂区污水处理站，处理达标后排入港池。

5、选用低噪声设备，各产噪设施须合理布局，并采取隔声、消声和绿化等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，确保噪声对环境敏感目标的影响满足声环境功能要求，防止噪声扰民。

6、按“减量化、资源化、无害化”原则和环境管理要求，落实各类固体废物的收集处置和综合利用措施。

7、落实环境风险事故防范措施，完善环境风险应急预案。加强对除尘、脱硫系统装置运行的管理，一旦出现事故，必须及时采取措施，防止污染事故发生。

8、按国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。安装外排烟气污染物自动连续监测系统，并与环保部门联网。

三、项目实施后，主要污染物排放总量核减为（其它污染物按原批复执行，保持不变）：

大气：烟尘≤103.68t/a、二氧化硫≤442.36t/a。

四、项目建设期间的监督管理由连云区环保局和市环境监察局不定期检查。项目建成后，建设单位须向我局书面提交试生产申请，经我局同意后方可进行试生产，项目试生产期满（不超过3个月）须按规定程序办理环保“三同时”竣工验收手续，经我局验收合格后方可投入正常生产。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2015年7月27日

主题词：环保    环评    批复

抄送：市环监局、连云区环保局、连云港市环境保护科学研究所