连云港市建设项目环境影响审批意见

连环表复〔2015〕号

| 建设单位：连云港东粮码头有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：连云港港庙岭作业区33#泊位改扩建工程 |  |  |
| 拟 稿 | 核 稿 | 签 发 |

关于对连云港东粮码头有限公司连云港港

庙岭作业区33#泊位改扩建工程项目

环境影响报告表的批复

连云港东粮码头有限公司：

你单位委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《连云港港庙岭作业区33#泊位改扩建工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于连云港港庙岭作业区，总投资2328万元，项目通过对原33#泊位码头主题结构和靠泊设施采取加固措施，码头停泊区水深浚深至-14.6米，宽度拓宽至65米，以满足7万吨级散货船靠泊的需要。改造后，岸线延长至342米，设计年通过能力提高至235万吨。

根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你单位按“报告表”所述内容进行改扩建。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实批复意见和报告表中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须做好以下工作：

(一)加强施工管理。采取有效措施，减少扬尘、噪声对周围敏感目标的影响，不得产生扬尘、噪声扰民。

(二)按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网。项目施工期废水经处理后回用，不外排。基槽开挖、港池疏浚需合理施工，确保施工期海水水质达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中第四类标准。项目不新增生活污水。雨水经场区雨水收集系统进入港区雨水管网处理。

(三)生产设备合理布局，采取隔声、吸声等措施，确保厂界达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)3类区环境噪声标准要求。控制作业时偶发噪声排放，防止噪声扰民。

(四)按“减量化、资源化、无害化”原则和环境管理要求，落实各类固体废物的收集处置和综合利用措施。

(五)加强码头风险防范，落实风险防范措施，结合区域状况有针对性的完善环境风险应急预案，与港区应急预案有效衔接。

(六)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求设置各类排污口和标志。

三、项目建设期间的监督管理由市环境监察局不定期检查。项目建成后，建设单位须向我局书面提交试生产申请，经我局同意后方可进行试生产，项目试生产期满（不超过3个月）须按规定程序办理环保“三同时”竣工验收手续，经我局验收合格后方可投入正常生产。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2015年7月31日

主题词：环保    环评    批复

抄  送：市环监局、江苏绿源工程设计研究有限公司