连环审〔2015〕 号

关于江苏鸿展新能源科技有限公司年产10万吨

燃料乙醇项目环境影响报告书的批复

江苏鸿展新能源科技有限公司：

你公司委托镇江市环境科学研究所编制的《江苏鸿展新能源科技有限公司年产10万吨燃料乙醇项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、市环境保护咨询中心技术评估报告（连环咨〔2015〕66号）及赣榆区环保局预审意见（赣环发〔2015〕35号）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于江苏赣榆海州湾生物科技园区，总投资68046万元，其中环保投资为7410万元。项目主要建设内容：以木薯为原料，采用发酵法生产燃料乙醇，规模为10万t/a，副产品液体二氧化碳1万t/a、硫磺26.35t/a，配套建设公用工程、辅助工程、储运工程及环保工程等。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告及赣榆区环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容建设。

二、原则同意赣榆区环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环保管理，从源头上减少能源消耗量，污染物产生、排放量，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区内给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水等废水混入清下水管网，清下水由清水口排放。厂区废水主要有工艺废水、冲洗废水、生活污水和初期雨水等，进厂区污水处理站，经预处理后出水达到接管标准要求后进入通海污水处理厂集中处理。项目污水处理方案须采用国内先进酒精酿造废水处理工艺（如太仓恒祥酒精、新沂花厅酒业的废水治理工艺），确保酿造废水稳定达标排放。废水治理方案须经有资质单位设计并施工。经专家论证后并报我局备案。

(三)项目落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。项目设排气筒5座，其高度不得低于《报告书》所列。项目须采用管道输送物料、罐区物料采用气压平衡装卸技术等减少无组织废气排放。固废暂存场所、污水处理设施产生恶臭的单元应密闭收集处理。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工，并经专家论证后报我局备案，在建设中严格落实。

颗粒物、非甲烷总烃废气排放浓度及排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；氨、硫化氢等恶臭物质排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。

厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放监控浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；厂界氨、硫化氢排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求。

(四)优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五) 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，按报告书要求落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。废脱硫剂、废树脂、废分子筛、废活性炭等危险废物须委托具备危险废物处置资质的单位安全处置，所有危险废物贮运必须严格执行交换转移审批制度，加强对危险废物运输过程及外协处置、单位的跟踪、检查，防止产生二次污染。完善固废暂存场所，危险废物、一般废物暂存场所应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）要求，并按照《环境保护图形-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）要求设置环保标志牌。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，编制环境事故风险应急预案，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练。使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入外环境。厂区须按报告书要求，设置足够容量的事故废水池、消防尾水收集池，确保各类事故废水、消防尾水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时收集池不应存放废水。

(七)厂区外需设置200米的卫生防护距离，现有居民未拆迁完毕，根据赣榆区政府承诺，居民搬迁未结束前，项目不得开工建设，且今后也不得新建各类环境敏感目标。

(八)主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防废水池、危废暂存场须采取严格完善的防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。

(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与环保部门实施联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

三、本项目实施后，主要污染物年排放总量（全厂）初步核定为：

(一)大气污染物

粉尘32t/a、乙醇80 t/a。

(二)水污染物（接管考核量）

废水量450639m3/a、COD 153.65t/a、SS 45.26 t/a、氨氮7.29t/a、总氮14.4t/a、总磷0.91t/a；废水污染物排入外环境申报量为：COD 22.53t/a、SS 4.51t/a、氨氮2.25t/a、总氮6.76t/a、总磷0.23t/a。

(三)固体废物：全部综合利用或安全处置，零排放。

四、本批复中未包含锅炉及发电等相关内容，混燃锅炉及发电内容取得相关手续另行报批。

五、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，各类污染治理设施未投入运行，本项目不得投入试生产。项目竣工试生产须报我局，试生产期满（不超过3个月）需向我局申办项目竣工环保验收手续。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由赣榆区环保局负责。市环监局负责不定期督查。

七、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作。监理方案备案作为开工建设的前提条件，环境监理设计阶段和施工阶段报告备案是试运行的前提条件，环境监理总报告备案是竣工环保验收的前提条件。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2015年9月11日

抄送：市环监局，赣榆区环保局，镇江市环境科学研究所。

连云港市环保局办公室             2015年9月11日印发