连环表复[2015]  号

关于对灌南宏耀环保能源有限公司

17MW农光互补光伏发电项目环境影响报告表的批复

灌南宏耀环保能源有限公司：

你公司委托江苏久力环境工程有限公司编制的《灌南宏耀环保能源有限公司17MW农光互补光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、灌南县环保局预审意见（灌环审〔2015〕70号）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于灌南县经济开发区内。总投资15000万元，其中环保投资320万元。建设内容及规模：项目计划用地面积约705亩。本期建设装机容量为17MWp，并网发电系统由17个1MWp光伏并网发电单元组成、2台500kW光伏并网逆变器，1台1000kVA升压变压器以及相应的配电监控单元等相关设备组成，项目建成后年均可发电量约2076万KWh。

根据“报告表”评价结论及报告表预审意见，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施的前提下，从环保角度考虑，同意你单位按“报告表”所述内容进行建设。

二、在项目工程设计、建设和环境管理过程中，你公司须认真落实“报告表”中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作：

(一)加强项目施工期环境管理，减少扬尘对周围环境空气质量的影响。施工期严格执行噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

(二)项目施工期生产废水经隔油、沉淀后回用，生活废水收集后经化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后妥善处置；运营期冲洗废水须妥善处置，不得使用洗涤剂。冲洗废水和生活用水经沉淀处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后，用于周围农田灌溉。

(三)对安装的光伏组件要采取加固措施，定期检查，避免大风期间产生伤人事故。

(四)固体废物实现分类收集、综合利用。项目更换的废蓄电池等交由厂家回收处理，对事故发生产的事故油污需委托有资质单位进行安全处置。

(五)项目不得改变土地性质，若涉及电磁辐射需另行办理环保审批手续。

三、项目建设期间的环境现场监督管理由灌南县环保局和市环境监察局不定期检查。该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，项目竣工试生产须报我局，试生产期满（不超过3个月）需向我局申办项目竣工环保验收手续。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2015年9月24日

主题词：环保    环评    批复

抄送：市环境监察局，灌南县环保局，江苏久力环境工程有限公司。