连环审〔2016〕  号

关于对光大城乡再生能源（灌云）有限公司

灌云县生物质热电联产项目环境影响报告书的批复

光大城乡再生能源（灌云）有限公司：

你公司委托江苏省环科咨询股份有限公司编制的《光大城乡再生能源（灌云）有限公司灌云县生物质热电联产项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)、市环境保护咨询中心技术评估报告（连环咨〔2015〕131号）及灌云县环保局预审意见（灌环审〔2016〕6号）均悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于江苏灌云县裕丰村浙江中路、伊山南路、高何路和徒沟河路之间，占地160亩。项目总投资32197万元，其中环保投资3848.24万元。项目新建1台130吨/小时高温高压生物质锅炉、1套30MW抽凝式汽轮机、1套30MW发电机及相关配套设施，以及配套的废水废气、噪声治理及固废暂存场所等环保设施。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告及灌云县环保局的预审意见，在停建连云港保鑫生物质热电有限公司秸秆直燃热电项目，并落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容建设。

二、原则同意灌云县环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全面贯彻清洁生产原则和循环经济理念，加强生产和环保管理，项目生产工艺和设备、污染控制水平、资源利用指标、综合利用指标、环境管理要求等应达国内行业清洁生产先进水平，减少恶臭气体排放，确保不造成恶臭等污染扰民事件。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则建设项目厂区给排水系统。部分生产废水经厂内处理后回用于生产，其它生产废水及生活污水经厂内预处理后达南风污水处理厂接管标准后，进入南风污水处理厂深度处理达标后排放。

(三) 本项目使用生物质燃料，不得使用煤等其它燃料。落实《报告书》提出的各项废气防治措施，强化装卸、堆放、输送、清灰及氨水储罐大小呼吸等无组织废气治理，减少扬尘及异味产生。采取《报告书》所列的废气污染防治措施，确保各类废气达标排放。本项目设置3座排气筒，其高度不得低于《报告书》所列。本项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工，并经专家论证后报我局备案，在建设中严格落实。

锅炉烟气中SO2、氮氧化物、烟尘参照执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中燃煤锅炉排放限值，炉前送料和灰库的废气经治理后，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准；厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2标准。

(四)优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五) 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。采取有效的防渗漏、防扬尘措施，确保不对周围环境带来影响，防止产生二次污染。

(六) 加强施工期和营运期的环境管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程施工对环境的不利影响。落实风险防范措施和应急预案，防止污染事故发生，事故应急预案需定期演练。厂区须设置足够容量的事故废水池、消防尾水收集池，确保各类事故废水、消防尾水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时收集池不应存放废水。

(七)本项目干料棚边界100米，灰库、消石灰料仓、氨水罐区各边界50米的卫生防护距离。该范围内现无敏感目标，今后也不得规划、新建各类环境敏感目标。

(八)按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关要求，规范化设置各类排污口和标志。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施。按《火电厂环境监测技术规范》要求，设置烟气连续监测装置。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(九)做好厂区绿化工作，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

四、本项目实施后，主要污染物年排放总量初步核定为：

(一)水污染物控制总量(接管考核量)：

废水量69055(69055)m3/a,SS 0.69(4.63)t/a,COD2.89

(2.89)t/a,氨氮0.08(0.08)t/a,总磷0.01(0.01)t/a,生化需氧量0.51（0.51）t/a。

(二)大气污染物：

二氧化硫33.26吨/年、氮氧化物 97.69吨/年、烟（粉）尘22.2974吨/年。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在项目投入运行后，必须按规定程序向我局申请环境保护验收。违反规定要求的，承担相应环保法律责任。

六、本项目建设期间的环境现场监督管理由灌云县环保局负责，市环监局负责不定期督查。

七、本项目涉及的供热管网、生物质燃料收购站、取水系统以及110kV升压站等工程须另行办理环保审批手续。应与本项目同时设计、建设、投运，并作为本项目投入运行的前提条件之一。

八、本项目投运后，供热范围内现有燃煤锅炉应立即无条件关停。今后，项目供热范围内不得新建各类小锅炉，此条作为项目验收的前提条件之一。

九、按《报告书》所述的煤炭替代方案，总量控制指标均须落实到位，并作为项目验收的前提条件之一。

十、按环境保护部《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》（环发﹝2015﹞163号）及我省有关管理规定的要求，本项目须开展环境监理工作。

十一、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2016年5月10日

抄送：市环监局，灌云县环保局，江苏省环科咨询股份有限公司。

连云港市环保局办公室             2016年05月10日印发

(共印8份)