2025年第八批公开回复

匿名举报生态环境问题办理情况

| 序号 | 举报内容 | 调查核实情况 | 处理和整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在军民东路最东边，农业园区闽兴农业有限公司，每天生产塑料颗粒，排放工业废气和工业污水。（电话保密） | 经调查，信访人反映的为灌南闽兴农业有限公司东南侧厂房内一塑料颗粒加工点，现该加工点已按农业园区要求拆除完毕。 | 设备已拆除。 |
| 2 | 灌南县孟兴庄镇工业园区布布道纺织工厂排放污水不达标，车间用水也不达标，水里药物残留太重。（号码保密） | 连云港市灌南生态环境局环境执法人员根据信访反映内容至江苏布布道纺织有限公司进行检查，检查时该公司正在生产，公司无工艺水外排。现场对该公司周边进行了排查，未发现排水现象，据该公司负责人介绍，近期在厂区北侧架设有一根进水管道，疑似引起人员误解，近期将对管道走向张贴标识标志。 | 我局现场要求该公司加强厂区管理，对管道走向进行进一步梳理，严禁废水外排。 |
| 3 | 灌南县李集镇经济开发区珠海路17号，连云港市源钰金属制品有限公司，产生的粉尘特别大，味道刺鼻，直接往河里排污水，希望相关部门尽快督促整改。（号码保密） | 经核查，2025年8月26日，我局执法人员至连云港源钰金属制品有限公司进行现场检查。经调查，该公司涉及粉尘排放的工序主要为熔炼、拋丸和打砂车间，检查时以上废气处理设施正在运行。检查时，该公司现场提供了自行监测报告，显示废气排放不超标。该公司项目生产废水主要为清洗废水和碱喷淋废水，经污水处理系统处理后回用，不外排。生活污水已与园区污水管网接管。在该公司西侧围墙外有一条河流（保成大沟），执法人员巡查时，未发现污水外排情况。 | 要求加强污染防治设施的运行与管理，确保污染物稳定达标排放。 |
| 4 | 田楼镇田楼村委会东南角，有个加工厂，加工塑料颗粒，服务对象称该加工厂离居民区不足100米，影响环境污染，请相关部门尽快制止。 | 灌南生态环境局执法人员联合田楼镇政府工作人员根据信访举报线索至田楼镇田楼村进行现场检查，检查发现田楼村村委会东边约100米的鸡舍大棚内堆放有部分塑料颗粒加工设备，未完全安装完成，检查时未进行生产。田楼镇政府已对负责人下达责令改正指令书，要求其7日内拆除设备并搬离现场。我局执法人员将对该加工点整改情况进行后督察。 | 设备已拆除。 |