| 建设单位：光大城乡再生能源（灌云）有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：供热水项目 |  |  |
| 受 理 | 初 审 | 审 核 |

连环表复[2020]  号

关于对光大城乡再生能源（灌云）有限公司

供热水项目环评表的拟批复意见

光大城乡再生能源（灌云）有限公司：

现从环保角度分析你单位该项目在落实环评及本批复要求前提下具有可行性，并原则同意连云港龙展环保科技有限公司对项目的环境影响评价结论与建议。提要求如下：

1、项目位于连云港市灌云县经济开发区浙江中路南侧，占地500平方米，总投资200万元，其中环保投资3万元。项目利用生物质连排疏水以及垃圾焚烧连排疏水预加热，生物质除氧器余热蒸汽为主要能源、垃圾焚烧炉蒸汽为备用能源将水箱中水加热至90℃，建成后每小时可供热水100m3，年供热水30万吨。项目代码：2019-320723-44-03-554050。

2、项目建设过程中须严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。验收时，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，选用低噪声设备，高噪声设备应采取有效减震、隔声消音等降噪措施，加强设备日常维护和维修。

3、项目厂区内排水实行“雨污分流、清污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入城市污水管网，生产废水主要为热水箱定排废水，经污水收集调节池沉淀处理后回用于厂区地面冲洗与车辆冲洗，不外排。

4、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

5、我局委托连云港市灌云生态环境局经济开发区分局组织开展该项目的“三同时”监督检查及相关管理工作。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送连云港市灌云生态环境局经济开发区分局，并按规定接受日常监督检查。

6、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，须报我局重新审批。

连云港市灌云生态环境局

2020年3月18日