| 申请单位名称 | 光大环保（连云港）固废处置有限公司 | 经济性质 | 外商独资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 江苏省连云港市灌云县临港产业园区燕尾新城低密度专家楼9号楼 | 企业代码 | 05521682-9 |
| 经营场所地址 | 江苏省连云港市灌云县临港产业园海滨大道南侧 | 总投资 | 17394万港元 |
| 注册资金 | 6957万港元 | 法人代表 | 蔡曙光 |
| 成立时间 | 2012年10月23日 | 单位总人数 | 24 |
| 占地面积 | 189亩、126008 m2 | 建筑面积 | 4532.49m2 |
| 电话 | 0518-88651312 | 传真 | 0518-88651312 |

| 申 请 经 营 废 物 情 况 申 请 经 营 废 物 情 况 申 请 经 营 废 物 情 况 | 废物名称 | 类别编号 | 主要化学成分 |  | 危险特性 | 经营数量 （吨/年） | 经营方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热处理含氰废物 | HW07 | 含氰热处理钡渣，含氰污泥，含氰热处理炉内衬，热处理渗碳氰渣； |  | 急性毒性 | 100 | 预处理+安全填埋 |
|  | 表面处理废物 | HW17 | 废电镀溶液，镀槽淤渣，电镀水处理污泥，表面处理酸废渣，氧化槽渣，磷化渣，亚硝酸盐废渣等； |  | 浸出毒性 | 2000 | 预处理+安全填埋 |
|  | 焚烧处置残渣 | HW18 | 从工业废物处置作业中产生的残余物，焚烧处置残渣及灰尘； |  | 浸出毒性 | 7400 | 预处理+安全填埋 |
|  | 含金属羰基化合物废物 | HW19 | 金属羰基化合物（五羰基铁、八羰基二钴、羰基镍、三羰基钴、氢氧化四羰基钴）废物； |  | 浸出毒性 | 300 | 预处理+安全填埋 |
|  | 含铍废物 | HW20 | 含铍，硼氢化铍，溴化铍，氢氧化铍，碘化铍，碳酸铍，硝酸铍，氧化铍，硫酸铍，氟化铍，氯化铵，硫化铍的废物 |  | 浸出毒性 | 100 | 预处理+安全填埋 |
|  | 含铬废物 | HW21 | 含铬酸酐，（重）铬酸钾，（重）铬酸钠，铬酸，重铬酸，三氧化铬，铬酸锌，铬酸钾，铬酸钙，铬酸银，铬酸铅，铬酸钡废物等； |  | 浸出毒性 | 250 | 预处理+安全填埋 |
|  | 含铜废物 | HW22 | 含溴化铜，氢氧化铜，硫酸铜，磺化铜，碳酸铜，硝酸铜，硫化铜，氟化铜，硫化亚铜，氯化亚铜，醋酸铜，氢氧铜钾，磷酸铜，二水合氯化铜铵的废物； |  | 浸出毒性 | 150 | 预处理+安全填埋 |
|  | 含锌废物 | HW23 | 含溴化锌，碘化锌，硝酸锌，硫酸锌，氟化锌，硫化锌，过氧化锌，高猛酸锌，醋酸锌，草酸锌，铬酸锌，溴酸锌，磷酸锌，焦磷酸锌，磷化锌的废物； |  | 浸出毒性 | 200 | 预处理+安全填埋 |
|  | 含砷废物 | HW24 | 含砷，三氧化二砷，亚砷酐，五氧化二砷，五硫化二砷，硫化亚砷，砷化锌，乙酰基砷铜，砷化钙，砷化铁，砷化铜，砷化铅，砷化银，乙基二氯化砷，(亚)砷酸，三氟化砷，砷酸锌，砷酸铵，砷酸钙，砷酸铁，砷酸钠，砷酸汞，砷酸铅，砷酸镁，三氯化砷，二硫化砷，砷酸钾，砷化(三)氢的废物； |  | 急性毒性 | 50 | 预处理+安全填埋 |
|  | 含硒废物 | HW25 | 含硒，二氧化硒，三氧化硒，四氟化硒，六氟化硒，二氯化二硒，四氯化硒，亚硒酸，硒化氢，硒化钠，(亚)硒酸钠，二硫化硒，硒化亚铁，亚硒酸钡，硒酸，二甲基硒的废物； |  | 浸出毒性 | 50 | 预处理+安全填埋 |
|  | 含镉废物 | HW26 | 含镉，溴化镉，碘化镉，氢氧化镉，碳酸镉，硝酸镉，硫酸镉，硫化镉，氯化镉，氟化镉，醋酸镉，氧化镉，二甲基镉的废物； |  | 浸出毒性 | 50 | 预处理+安全填埋 |
|  | 含锑废物 | HW27 | 含锑，二氧化二锑，亚锑酐，五氧化二锑，硫化亚锑，硫化锑，氟化亚锑，氟化锑，氯化(亚)锑，三氢化锑，锑酸钠，锑酸铅，乳酸锑，亚锑酸纳的废物； |  | 浸出毒性 | 200 | 预处理+安全填埋 |
|  | 含碲废物 | HW28 | 含碲，四溴化碲，四碘化碲，三氧化蹄，六氟化碲，四氯化碲，亚碲酸，碲化氢，碲酸，二乙基碲，二甲基碲的废物； |  | 浸出毒性 | 50 | 预处理+安全填埋 |
|  | 含铊废物 | HW30 | 含铊，溴化亚铊，氢氧化(亚)铊，碘化亚铊，硝酸亚铊，碳酸亚铊，硫酸亚铊，氧化亚铊，硫化亚铊，三氧化二铊，三硫化二铊，氟化亚铊，氯化(亚)铊，铬酸铊，氯酸铊，醋酸铊的废物; |  | 浸出毒性 | 100 | 预处理+安全填埋 |
|  | 含铅废物 | HW31 | 含铅，乙酸铅，溴化铅，氢氧化铅，碘化铅，碳酸铅，硝酸铅，氧化铅，硫酸铅，铬酸铅，氯化铅，氟化铅，硫化铅，高氯酸铅，碱性硅酸铅，四烷基铅，四氧化铅，二氧化铅的废物； |  | 浸出毒性 | 450 | 预处理＋安全填埋 |
|  | 无机氟化物废物 | HW32 | 含氟化铊，氟硼酸，氟硅酸锌，氢氟酸，氟硅酸，六氟化硫，氟化钠，五氟化硫，二氟磷，氟硫酸，氟硼酸铵，氟硅酸铵，氟化铵，氟化钾，氟化铬，五氟化碘，氟氢化钾，氟氢化纳，氟硅酸钠的废物； |  | 腐蚀性 | 300 | 预处理＋安全填埋 |
|  | 废碱 | HW35 | 氢氧化钙、氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等的生产、配制中产生的固态碱及碱渣；碱法制浆过程中蒸煮制浆产生的废渣；其他生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废碱液、固态碱及碱渣 |  | 腐蚀性 | 500 | 预处理＋安全填埋 |
|  | 石棉废物 | HW36 | 废纤维，废石棉绒，石棉隔热废料，石棉尾矿渣； |  | 吸入沉积毒性 | 1500 | 预处理＋安全填埋 |
|  | 含镍废物 | HW46 | 含溴化镍，硝酸镍，硫酸镍，氯化镍，一硫化镍，一氧化镍，氧化镍，氢氧化镍，氢氧化高镍的废物； |  | 浸出毒性 | 100 | 预处理＋安全填埋 |
|  | 含钡废物 | HW47 | 含溴酸钡，氢氧化钡，硝酸钡，碳酸钡，氯化钡，氟化钡，硫化钡，氧化钡，氟硅酸钡，氯酸钡，醋酸钡，过氧化钡，碘酸钡，叠氮钡，多硫化钡的废物； |  | 浸出毒性 | 300 | 预处理＋安全填埋 |
|  | 有色金属冶炼 | HW48 | 含溴化铜，氢氧化铜，硫酸铜，磺化铜，碳酸铜，硝酸铜，硫化铜，氟化铜，硫化亚铜，氯化亚铜，醋酸铜，氢氧铜钾，磷酸铜，二水合氯化铜铵的废物 | 浸出毒性 |  | 250 | 预处理＋安全填埋 |
|  | 其他废物 | HW49 |  |  |  | 5600 | 预处理＋安全填埋 |

主要设备清单

| 主 要 经 营 设 施 和 设 备 | 名称 | 规格型号 | 设计能力 | 数量 | 生产厂家/产地 | 投运日期 | 使用场所/用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1中心化验室 |  |  |  |  | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.1微电脑处理溶解氧台式测量仪器 | JPSJ-605型 |  | 1 | 上海精密科学仪器有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.2 电导率仪 | DDS-307A型 |  | 1 | 上海精密科学仪器有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.3 PH计 | PHS-3C |  | 1 | 上海精密科学仪器有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.4 COD测定仪 | COD-571 |  | 1 | 上海精科 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.5 磁力加热搅拌器 | HJ-6A |  | 1 | 金坛市杰瑞尔电器有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.6 实验室纯水系统 | GW-UN-20 |  | 1 | 北京普析通用仪器责任有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.7 调速多用振荡器 | HY-11 |  | 2 | 金坛市杰瑞尔电器有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.8 电热恒温水浴锅 | HH-6 |  | 1 | 金坛市杰瑞尔电器有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.9 电子万用炉 | 双联 |  | 2 | 上海贺德设备有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.10原子吸收分光光度计 | TAS-990F |  | 1 | 北京普析通用仪器责任有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.11紫外线吸收分光光度计 | TU1810 |  | 1 | 北京普析通用仪器责任有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.12 自动电位滴定议 | ZD-2 |  | 1 | 金坛杰瑞尔 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.13V马福炉 | SX2-10-12 |  | 2 | 上海贺德实验设备有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.14 恒温电热板 | FB-1A |  | 1 | 金坛市杰瑞尔电器有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.15 电热恒温鼓风干燥箱 | 9426A |  | 1 | 上海贺德设备有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.16 生化培养箱 | SPX-250B-Ⅱ |  | 1 | 上海贺德试验设备有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.17电子天平 | AL104 |  | 1 | 梅特勒 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.18电子天平 | FA1004B |  | 2 | 金坛杰瑞尔 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.19空气压缩机 | / |  | 1 | 北京普析 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.20浊度仪 | WZS-185 |  | 1 | 上海精密科学仪器有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.21超声波清洗机 | KQ-100VDB |  | 1 | 金坛杰瑞尔 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.22高压灭菌锅 | YX280B |  | 1 | 上海三申医疗器械有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 1.23 翻转振荡器 | HY-4 |  | 1 | 金坛杰瑞尔 | 2014.11.20 | 入场废物检测 |
|  | 水泥储存罐 | 75m3 |  | 1台 | 预处理厂家配套 | 2014.11.20 | 水泥存放 |
|  | 石灰储存罐 | 75m3 |  | 1台 | 预处理厂家配套 | 2014.11.20 | 石灰存放 |
|  | 飞灰储存罐 | 75m3 |  | 1台 | 预处理厂家配套 | 2014.11.20 | 飞灰存放 |
|  | 养护棚 | 1080平方 |  | 1间 | 土建 | 2014.11.20 | 入场污泥、散料存放 |
|  | 固化预处理系统 | GFS1000 | 60m3/h | 1套 | 北京阜新环保工程机械有限公司 | 2014.11.20 | 入场废物稳定化、固化预处理 |
|  | 填埋库 | 35万m3 | 2万吨/年 | 1座 |  | 2014.11.20 | 预处理后废物最终填埋 场地 |
|  | 防渗系统 | 双层防渗 |  | 1批 | 泰国GSE防渗膜 | 2014.11.20 | 防止废物渗透 |
|  | 渗沥液收集池 | 6700m3 |  | 1座 |  | 2014.11.20 | 库区内的渗沥液储存调节 |
|  | 废水处理系统 | 物化处理 | 120吨/天 | 1套 |  | 2014.11.20 | 渗沥液处理 |
|  | 环境监测系统 |  |  | 1套 |  | 2014.11.20 | 检测库区环境 |

| 废物的包装、收集 1．废物包装形式 废物产生厂家包装储存； 填埋场备有200升密闭包装桶和1立方聚乙烯包装袋； 2．容器数量 200升密闭包装桶20只; 1立方聚乙烯包装袋保证库存300只； 3．废物收集工具、设施 一般危险废物由厂家用吨袋或吨桶包装，我司委托运输单位专业危险废物运输车运输，入场立即处理填埋； 毒性较高的废物由厂家密闭包装，我司密闭专用危险废物运输车运输，入场检测成份后密闭入HDPE收集桶储存； |  |
| --- | --- |
| 废物的运输 1．废物运输方式 汽车陆运； 2．现有运输工具和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质） 委托江苏神龙经达物流有限公司运输； 3．废物运输时的应急方案和工具 设2名有资质押运员，车上配备无线通讯工具、防毒面具等设施； |  |
| 废物的储存/暂存 - 废物贮存/暂存方式 一般危险废物储存在1立方聚乙烯包装袋或200L密闭HDPE桶、毒性较高的废物双层密闭在包装桶密闭运入。以上入场废物通过成份检测确定处理方案后，通过螺旋输送机和皮带送至预处理搅拌机或直接入库填埋； - 废物贮存场所情况简述 我司暂存库，建筑面积约为1000平方米，采用半封闭式钢筋混凝土结构和钢结构顶棚，地面和墙面均采用了环氧油漆粉刷，防止渗滤液对地下水的污染。 |  |
| 废物的预处理 1．废物预处理工艺 废物通过散料斗经螺旋输送机和皮带送至预处理搅拌机；加入水、水泥、稳定剂（硫化钠等）、或酸碱搅拌混匀，浸出试验检测，合格装袋送入填埋库，不合格回至散料斗继续处置。 2．废物预处理设施、设备 强制式双卧轴搅拌机；空气压缩机；皮带秤；螺旋输送机；电子配料秤；皮带上料系统；螺旋输送机；粉状稳定剂储罐；储气罐；现场PLC控制站；监视系统； |  |
| 废物处置工艺及设备、设施 1．废物处置工艺 废物处置工艺流程图： 厂家沟通联系 厂家送样检测 车 现场采样做对比样分析 收运进场 达不到直接入库填埋标准 预处理 填写危险废物入场单 过磅 达到直接入库填埋标准 填埋作业区 完成单元 膜覆盖 压实机 铺开 推土机 倾倒 渗滤液 渗滤液污水处理厂 集水池 渗滤液收集系统 主要工艺流程如下： - 废物经分析化验确定成份后，通过固化预处理，将废物中的有害成份稳定至符合《危险废物填埋污染控制标准》中危险废物允许进入填埋区的控制限值，经检测合格后装袋通过机械工具送入安全填埋库填埋； - 预处理系统设有PLC控制系统，进料配比全部实行自动控制，很好的保护了操作人员的人身健康和职业安全。整套预处理工艺在密闭状态进行，在进料、出料口等接触大气可能产生扬尘的环境均设有强制通风装置，并配套布袋过滤； - 化验室、预处理、填埋库区收集的污水，通过配套的废水处理系统处理至达到《污水综合排放标准---GB8978-1996三级排放标准，大部分输送至预处理车间会用，剩余部分外排至市政污水管网； 2．废物处置设备、设施 具备入场废物检测条件的化验仪器一套；水泥储罐3只；预处理系统一套；双层HDPE膜防渗安全填埋库一座，其中包括：地下水导排系统、渗沥液导排系统、防渗系统、围堰、渗沥液调节池、截洪沟、填埋作业设施与设备、废水处理站； |  |
| 污染防治措施及防治效果 1．污染物产生情况 - 废气：储存区、散料上料口等处，移料上料时会产生微量无组织排放的扬尘和废气； - 废水：储存区、预处理系统、化验室、填埋库区所收集的废水及受污染的雨水，统一储存在配套的6700m3的渗沥液调节池； - 污泥：废水处理产生的污泥； 2．污染防治措施及工作原理 扬尘通过强制通风吸收，经布袋过滤后15米以上管道排放； 废水统一由配套的废水处理站处理； 污泥浓缩压滤后送预处理车间固化处理后送入安全填埋库填埋； |  |
| 预防和处理污染事故和其他突发性事件的方案和资金保障计划 1．废物分析的主要仪器、设备及分析项目 原子吸收光谱仪、紫外分光光度计、COD分析仪等。分析项目有无机重金属类、无机氟化物、氰化物、酸碱度等。 2．安全、保卫措施 全场设置联网监控，实时监督，确保可控管理；消防安全知识培训、演习；加强门卫制度管理杜绝无管理、无登记进入。 3．内部检查监督管理措施 - 严格执行危险废物转移联单管理制度，废物入场记录和分析检测记录定期存档，以备检查。 - 预处理设备为PLC控制，各计量配比点设置在线仪表，不需人员现场操作，程序执行精确稳定。 - 废水处理系统为连锁控制，基本可实行无人操作，各工艺区设置在线仪表，进行实时检测。 - 预处理、库区移料送料均采用动力机械工具，无操作人员直接接触废物。 - 场区设有消防水池、水箱，预处理车间设有专用消防栓。 - 场区实行禁止烟火管制。 4．人员培训及持证上岗情况 化验人员外送宿迁环境监测站培训，并取证上岗。 技术人员外送光大环保（苏州）固废处置有限公司培训。 场内倒运特殊作业和危险品储存人员外送连云港市安全技术监督局培训。 5．意外突发事故应急措施 操作中如遇突发事件（泄露、扩散等）立即停止作业，将其他人员疏散撤离现场，操作人员立即佩戴防毒面具，即使处理现场。视情况决定是否联系外部援助。场区内配备有消火栓、灭火器、防护服、防毒面具等设施。 6．环境监测措施 连云港市环境监测站作为业务联系单位，定期对场区环境进行监测。 - 发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 向中国平安财产保险股份有限公司山东分公司投保财产险； |  |
| 周边环境简述及地理位置图 厂区地址在连云港市灌云县临港产业园连云港灌云县临港产业园海堤路南侧 |  |